Комплектные трансформаторные подстанции на напряжением до 220 кВ, в составе:

- Распределительное устройство РУ-220 (110) кВ:

  - Открытое распределительное устройство (ОРУ) 220 (110,35) кВ:

    - Гибкая или жёсткая ошиновка.

    - Блоки выключателей (Вакуумный, элегазовый);

    - Блоки разъединителей;

    - Блоки трансформаторов тока (Твёрдая изоляция, элегазовая);

    - Блоки трансформаторов напряжения (Твёрдая изоляция, элегазовая);

    - Блоки шинных опор.;

    - Блоки ограничителей напряжения (ОПН).

  - Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) на базе КРУЭ 220 (110, 35) кВ, в составе:

    - Блочно-модульное здание (БМЗ);

    - Силовые выключатели;

    - Быстродействующие заземлители;

    - Трехпозиционные разъединители с заземлителями;

    - Ограничители перенапряжений нелинейные;

    - Трансформаторы тока;

    - Трансформаторы напряжения.

- Силовые трансформаторы до 220 кВ.

- Закрытое распределительное устройство 6-35кВ.

  - Блочно-модульное здание (БМЗ);

  - Комплектное распределительное устройство 6-35 кВ.

- Трансформаторы собственных нужд и дугогасящие устройства.

- Общеподстанционный пункт управления (ОПУ), в составе:

  - Блочно-модульное здание (БМЗ);

  - Панели релейной защиты и автоматики.

  - Панели связи, телемеханики, информационной безопасности.

  - Щиты постоянного и переменного тока.

  - Панели АИИСКУЭ.

  - Панели управления технологическим оборудованием.

  - Оборудование для собственных нужд.

  - Системы жизнеобеспечения: освещение, электрическое отопление, вентиляция и кондиционирование.

  - Система охранно-пожарной сигнализации.